## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## Sheet1
智能制造综合实践平台装修工程工程项目目录
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 暂估价（元） |  | 安全文明施工费（元） | 规费（元）
1 | 淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程
1.1（土建） | 淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程（土建）
1.2（安装） | 淮阴工学院智能制造（安装工程）

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴工学
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.1 | 土建工程
1 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运出校 2.运距:自行考虑 | m3 | 10
| A.8 | 门窗工程
2 | 010805001001 | 感应玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见门表图0621 2.门框、扇材质:成品铝合金框壁厚2mm 3.玻璃品种、厚度:单层12mm钢化玻璃 | m2 | 17.88
3 | 010805005001 | 有框玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见门表图图0621 2.框材质:成品铝合金框壁厚2mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 | m2 | 80.64
4 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘高度3.5米，其余参数均由甲方确定 | m2 | 225.96
5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:木 宽200mm 2.防护材料种类:白色乳胶漆2道 | m | 40.74
6 | 010810005001 | 窗帘轨 | 原窗帘轨拆除 | m | 40.74
| A.9 | 屋面及防水工程
7 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 天棚面防水注浆钉修补 | m2 | 5
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 环氧地坪按3mm厚考虑，做法如下： 1、水磨石表面打磨 2、环氧树脂底漆找补 3、环氧树脂中间涂层一遍（加粗砂）打磨 4、环氧树脂再涂层一遍（加细砂）打磨 5、环氧树脂面涂两遍 | m2 | 965.7
9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 地台基础 1.C30细石混凝土 2.厚度70mm | m2 | 12.22
10 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地台复合地板规格型号由甲方确定 | m2 | 12.22
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 按甲方要求对原墙面瓷砖保洁 | m2 | 395.24
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 高窗双面面石膏板封堵 | m2 | 38.88
13 | 011207001002 | 墙面木纹铝塑板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:附墙卡式轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm木纹铝塑板 4.压条材料种类、规格:详见图纸-节点0621 | m2 | 53.77
14 | 011208001001 | 新建排水管包柱 | 排水管道包柱，详见图纸-节点0621 | m2 | 20.24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 011210002002 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列国标轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12厚纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填隔音棉轻质隔墙 | m2 | 26.36
16 | 011210003001 | 成品铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:2mm厚铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 3.规格尺寸:详见立面图0621 | m2 | 99.5
| A.13 | 天棚工程
17 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨，铝合金全配套副龙骨 3.全丝吊杆:8# 4.面层材料品种、规格:9厚600*600矿棉板 | m2 | 366.15
18 | 011302001002 | 石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.全丝吊杆:8# 4.面层材料品种、规格:双层9mm石膏板 | m2 | 11.9
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011404007001 | 窗帘盒 | 窗帘盒表面刷乳胶漆2遍 | m2 | 24.44
20 | 011406003001 | 墙面修补 | 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:混合腻子，乳胶漆 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 40
21 | 011406003002 | 隔断石膏板外立面粉刷 | 1.基层类型:隔断石膏板外立面 2.腻子种类:批腻子、乳胶漆 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 52.72
22 | 011406003003 | 窗户石膏板面封堵粉刷 | 1.基层类型:石膏板外立面 2.腻子种类:批腻子、乳胶漆 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 38.88
23 | 011406003004 | 吊顶石膏板面粉刷 | 1.基层类型:吊顶石膏板面 2.腻子种类:901胶混合腻子，乳胶漆 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 11.9
24 | 011407001001 | 墙面粉刷出新 | 1.喷刷涂料部位:内墙墙面及走廊 2.腻子种类:白色乳胶漆 3.涂料品种、喷刷遍数:2 | m2 | 537.6
25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:黑色乳胶漆 3.涂料品种、喷刷遍数:2 | m2 | 401.56
| A.15 | 其他装饰工程
26 | 011502001001 | 金属装饰线 | 黑钛钢1.5厚包边 | m | 258.91
| A.16 | 拆除工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体的截面尺寸:240mm 2.砌体表面的附着物种类:粉刷层，瓷砖 | m3 | 4.62
28 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:铲除墙面腻子层 | m2 | 40
29 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除木龙骨，木地板 | m2 | 24.55
30 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除原排水管道包柱 | m2 | 27.6
31 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原房间硅钙板及洁净板吊顶，清运 | m2 | 129.45
32 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除单扇原木门 | 樘 | 4
33 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 拆除双扇原木门 | 樘 | 4
34 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原走道两侧双扇门禁玻璃门 | 樘 | 2
35 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 原玻璃隔断及玻璃门拆除 | m2 | 151.62
分部分项合计
措施项目
36 | 011701003003 | 里脚手架 |  | m2 | 1329.79
37 | 011702016001 | 平板 模板 |  | m2 | 0.97
38 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴工学院智能制造综合
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建 | 分部分项合计+技术
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
|  | 筑物的临时保护设施 | 措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴工学院智能制造综合
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴工学院智能制造综
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴工学_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 安装工程 | 机器视觉实验室
强电系统
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 1
2 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 8
3 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 82.5
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 21.62
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 35.1
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 | m | 69.82
7 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 292.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 24
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 20
10 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 4
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 2
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 26
智能化系统
门禁系统
14 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 41.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030408002001 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 38.2
16 | 030408002014 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 2.66
17 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 23.5
网络系统
18 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 18
19 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 4
监控系统
20 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 62.7
21 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 62.7
22 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 16.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 73.5
拆除
24 | 011612001001 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 10.1
25 | 011612001010 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 58.92
26 | 011613001001 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 16
27 | 011613001011 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 8
28 | 011613001014 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 3
29 | 011613001023 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 8
数字孪生实验室
强电系统
30 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 1
31 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 87.6
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 23.5
34 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 33.2
35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 | m | 71.4
36 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 243.68
37 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 24
38 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 3
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 2
41 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
42 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 25
智能化系统
门禁系统
43 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 47.5
44 | 030408002002 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 44.1
45 | 030408002013 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 3.51
46 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 27.1
网络系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 18
48 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 4
监控系统
49 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 46.2
50 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 46.2
51 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 17.5
52 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 69.8
环境传感器
53 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:86五孔插座 2.规格:250V/10A | 个 | 2
54 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:86单口网络接口 2.安装方式:暗装 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030411002019 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 8.23
56 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 95.8
拆除
57 | 011612001002 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 11.5
58 | 011612001013 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 56.8
59 | 011613001002 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 16
60 | 011613001007 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 32
61 | 011613001012 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 8
62 | 011613001015 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 3
63 | 011613001024 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 8
智慧实训管理平台-总控室
强电系统
64 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 8
66 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 31.5
67 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG30 4.配置形式:暗配 | m | 9.3
68 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 14.12
69 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 28.6
70 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-6 | m | 27.9
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 | m | 50.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 109.2
73 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 12
74 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 8
75 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 2
76 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 1
77 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
78 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 11
智能化系统
门禁系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 19.5
80 | 030408002003 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.8
81 | 030408002012 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 3.27
82 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 18.5
网络系统
83 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 8
84 | 030404035020 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 3
监控系统
85 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 22.1
86 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 22.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 7.1
88 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 28.6
拆除
89 | 011612001003 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 4.15
90 | 011612001014 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 34.5
91 | 011613001004 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 4
92 | 011613001008 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 2
93 | 011613001017 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 2
94 | 011613001022 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 4
机器人装调实验室
强电系统
95 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
96 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 2
97 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 28.1
98 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 11.2
99 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 172.5
100 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 12
101 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 8
102 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
103 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 1
104 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
105 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 10
智能化系统
门禁系统
106 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 9.52
107 | 030408002004 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 8.24
108 | 030408002011 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 3.28
109 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.4
网络系统
110 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
111 | 030404035021 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 2
监控系统
112 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 9.25
113 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 9.25
114 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 8.2
115 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 31.7
环境传感器
116 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:86五孔插座 2.规格:250V/10A | 个 | 2
117 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:86单口网络接口 2.安装方式:暗装 | 个 | 2
118 | 030411002020 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 7.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
119 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 87.5
拆除
120 | 011612001004 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 4.2
121 | 011612001015 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 30.9
122 | 011613001005 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 4
123 | 011613001009 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 3
124 | 011613001018 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 2
125 | 011613001021 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 4
并联机构应用实验室
强电系统
126 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:自动线总控柜（更换总柜箱体，原器件保留） 2.规格:三相五线制,AC380V,90KW 3.安装方式:落地式安装 | 台 | 1
127 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
128 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 2
129 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 20.5
130 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 14.38
131 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 165.2
132 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 11
133 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 4
134 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
135 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 1
136 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 11
137 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 6
智能化系统
门禁系统
138 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 10.2
139 | 030408002005 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 9.57
140 | 030408002010 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 4.17
141 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 28.9
网络系统
142 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
143 | 030404035022 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 3
监控系统
144 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 6.87
145 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 6.87
146 | 030411002016 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 7.6
147 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 33.8
环境传感器
148 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:86五孔插座 2.规格:250V/10A | 个 | 2
149 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:86单口网络接口 2.安装方式:暗装 | 个 | 2
150 | 030411002021 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 8.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
151 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 75.2
拆除
152 | 011612001005 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 3.97
153 | 011612001016 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 44.88
154 | 011613001006 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 4
155 | 011613001010 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 3
156 | 011613001019 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 2
157 | 011613001020 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 4
智能制造综合实验室
强电系统
158 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:教室主配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:470*580mm | 台 | 2
159 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:教室分配电箱（更换箱体，原器件保留） 2.规格:420*280mm | 台 | 15
160 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌配线槽（深灰色） 2.型号:200*100 | m | 47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
161 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 47.45
162 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 | m | 31.81
163 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 305.3
164 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯（600*600） 2.规格:LED 38W 4000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 6
165 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3M安装 | 个 | 1
166 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 10
167 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式：明装 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
168 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:工矿灯（450*290） 2.规格:100W 6500K 3.安装方式:吊装 | 套 | 28
169 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:轨道灯（包含轨道） 2.规格:LED 24W 3000K 3.安装方式:轨道内安装 | 套 | 25
170 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 57
171 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 15
智能化系统
门禁系统
172 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 55.7
173 | 030408002006 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 50.28
174 | 030408002009 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 5.81
175 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 26.3
网络系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
176 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:明装 | 个 | 20
177 | 030404035019 | 插座 | 1.名称:模块插座 2.规格:250V/10A | 个 | 4
监控系统
178 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 63.5
179 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 63.5
180 | 030411002017 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 26.8
181 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 55.2
环境传感器
182 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:86五孔插座 2.规格:250V/10A | 个 | 3
183 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:86单口网络接口 2.安装方式:暗装 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
184 | 030411002022 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 6.11
185 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 56.33
智能通断控制器
186 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 18.2
187 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-1.5 | m | 18.2
智慧实训大屏系统
188 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-6 | m | 8.4
189 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 | m | 8.4
拆除
190 | 011612001011 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 管道拆除 | m | 18.88
191 | 011612001012 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 配线拆除 | m | 60.5
192 | 011613001003 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊灯拆除 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
193 | 011613001013 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.吊扇拆除 | 套 | 8
194 | 011613001016 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.开关拆除 | 套 | 5
195 | 011613001025 | 拆除（工程量按现场实际发生量计算） | 1.插座拆除 | 套 | 8
走道
监控系统
196 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 56.8
197 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 56.8
198 | 030411002018 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 PR20 3.规格:50mm以下 | m | 21.54
199 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 | m | 22.23
门禁系统
200 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:楼层安防电源箱 | 个 | 1
201 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 68.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） | [5 empty] | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
202 | 030408002007 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 46.63
203 | 030408002008 | 门禁控制线 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-3*1 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.8
204 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 111.62
205 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-6*0.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.4
206 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-4*0.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 6.6
207 | 030502005018 | 双绞线缆 | 1.名称:门禁控制线 2.规格:RVV-2*0.5 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 15.4
208 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:86接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴工学院智能制造（安
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） |  |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） |  |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴工学院智能制造（安
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴工学院智能制造（
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院智能制造（安装） |  |  | 标段：淮阴工学院智能制造综合实践平台装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计